Опросный лист для проектирования

и изготовления установки

подготовки воды для водогрейного котла

1 Сведения о котле

Марка котла:__________________________________________________________________

Фирма-изготовитель котла:______________________________________________________

Страна происхождения котла: ___________________________________________________

Количество котлов: _______________________.

Тип котла: ( водотрубный; ( газотрубный.

Топливо: ( жидкое; ( газообразное; ( твердое;

какое именно: _________________________________________________________________

Температура воды на выходе из котла: _____________________________(С

Для каких целей используется вода:

( теплоснабжение

- закрытая система;

- открытая система;

( горячее водоснабжение;

( водоподогреватель (бойлер);

( производство (укажите, какое именно): ______________________________________

__________________________________________________________________________

( другое: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Особые пожелания по качеству воды:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Сведения о расходах воды

Расход подпиточной воды:________ м3/час, _____________. м3/сут.

3 Сведения о качестве исходной воды

Источник водоснабжения: ( централизованный; ( подземный; ( поверхностный.

Необходим подробный анализ исходной воды (прилагается к заполненному опросному листу), обязательно включающий следующие показатели:

| Цветность | Электропроводимость | Жесткость общ. | Нитриты |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Железо общее | Сульфаты | Силикаты |
| Щелочность | Медь | Хлориды | Содержание СО2 |
| Окисляемость | Жесткость кальц. | Нитраты | Содержание О2 |
| Сухой остаток | Жесткость карб |  |  |

4 Требования к качеству очищенной воды

Есть ли требования изготовителя котлоагрегата к водоподготовке для котла:

( да (приложите к заполненному опросному листу);

( нет (обязательно заполните пункты ниже).

Подпадает ли котел под действие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей:

( да; ( нет.

Каким российским нормативным документам должно отвечать качество воды:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных;

- другие нормативные документы (укажите, какие именно).

Какие именно (полное название документа):______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Сведения об условиях установки оборудования

Имеющееся оборудование для водоподготовки: ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Существующие площади для установки оборудования: общая площадь _____________ м2;

линейные размеры площадки ширина ____________________ м, длина ______________ м.

Высота перекрытий: _______________________ м. Давление воды на входе: _______ атм.

Диаметр трубопроводов подключения: ________________________________________ мм.

Материал труб: _______________________________________________________________

Система канализации: ( общесплавная, ( дождевая, ( септик.

Диаметр канализационных труб: _____________________________________________ мм.

6 Пожелания Заказчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________________________			Подпись _________________________