Опросный лист для проектирования

и изготовления установки

подготовки воды для парового котла

1 Сведения о котле

Марка котла:__________________________________________________________________

Изготовитель:_________________________________________________________________

Страна происхождения:_________________________________________________________

Количество котлов: ______________________.

Тип котла: ( водотрубный; ( газотрубный.

Топливо: ( жидкое; ( газообразное; ( твердое;

какое именно: _________________________________________________________________

Паропроизводительность:___________________ т/ч

Рабочее давление пара: _____________________ МПа

Потери пара в котельной: ___________________ %

Для каких целей используется пар:

( водоподогреватель (бойлер);

( производство (укажите, какое именно): ______________________________________

__________________________________________________________________________;

( другое: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Особые требования к качеству пара для производства:___________________________________ _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Сведения о расходах воды

Производительность системы водоподготовки: ____________________ м3/час.

Расход питательной воды:________ м3/час.

Возврат конденсата:_____________ %

Конденсат нуждается в очистке:

( да; ( нет.

3 Сведения о качестве исходной воды

Источник водоснабжения: ( централизованный; ( подземный; ( поверхностный.

Необходим как можно более подробный анализ исходной воды (прилагается к заполненному опросному листу), обязательно включающий следующие показатели:

| Цветность, град. | Жесткость кальц. | Нитраты |
| --- | --- | --- |
| pH | Жесткость карб. | Нитриты |
| Щелочность | Железо общее | Силикаты |
| Электропроводимость | Медь | Окисляемость перманганатная |
| Сухой остато | Сульфаты | Содержание СО2 |
| Жесткость общ | Хлориды | Содержание О2 |

Если производственный конденсат нуждается в очистке, необходимо предоставить анализ качества конденсата, обязательно включающий кроме перечисленных выше следующие показатели:

Взвешенные вещества

Масла

Смолы

Фенолы, бензолы, нафталины (суммарно)

4 Требования к качеству очищенной воды

Есть ли требования изготовителя к водоподготовке для котла:

( да (приложите к заполненному опросному листу);

( нет (обязательно заполните все пункты данного раздела).

Подпадает ли котел под действие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей:

( да; ( нет.

Каким российским нормативным документам должно отвечать качество воды (подчеркните нужное):

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных;

- другие нормативные документы (ниже укажите, каким именно).

Какие именно (укажите полное название нормативного документа):__________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Сведения об условиях установки оборудования

Имеющееся оборудование для водоподготовки: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Существующие площади для установки оборудования: общая площадь _____________м2;

линейные размеры площадки: длина ________________ м ширина _________________ м.

Высота перекрытий: ____________________ м. Давление воды на входе: __________ атм.

Диаметр трубопроводов подключения: _____________ мм.

Материал труб: _______________________________________________________________

Система канализации: ( общесплавная, ( дождевая, ( септик.

Диаметр канализационных труб: _____________________________________________ мм.

6 Пожелания Заказчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата ____________________________			Подпись _________________________